# Министерство образования Республики Башкортостан

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

# Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ

К ДОМАШНЕЙ  КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

для студентов заочного отделения

ПМ 02 Выполнение технологических процессов при  строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов

# МДК 02.01 Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции  строительных объектов

# Тема 2.2. Технология и организация строительных процессов

Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

| 2019 «Одобрено» На заседании цикловой..комиссии специальности 08.02.01«СиЭЗиС» Протокол №__ от ____2019 г Председатель цикловой комиссии __________ М.Ю Степанова | Методические указания составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
| --- | --- |
| «Согласовано» Руководитель МС ______ Н.В. Дмитриева «_____» ________2019г «Согласовано» Зав. заочным отделением ______ Шапошниква З.Р. «_____» ________2019г | «Утверждаю» За Зам. директора по УМР __ _______ Аслаева Р.Н. «_____» ________2019г Разработала преподаватель __________И.В.Пастухова «_____» __________2019г |

СОДЕРЖАНИЕ

Введение                                                                                 4

- Паспорт рабочей программы профессионального модуля  5

- Структура и содержание профессионального модуля         7

- Условия реализации профессионального модуля              10

- .Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля                                                 14

- Методические указания по выполнению домашней контрольной работы                                                             17

- Задания для домашней контрольной работы                     19

- Контрольные вопросы  по теме                                           29

Введение

Тема 2.2 . Технология и организация строительных процессов

# является составной частью  МДК 02.01 Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции  строительных объектов ПМ 02.01 02 Выполнение технологических процессов при  строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов и предназначена для реализации ФГОС по специальности  08.01.02 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», утверждённых Министерством образования и науки Российской Федерации (приказ от 15 апреля 2010г. №356)

# Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2010 г. N 17303

Тема изучается согласно учебному плану  на заочном отделении на 5 курсе и включает в себя – аудиторных занятий  28 час., в т.ч. практических – 12 часов

В процессе изучения темы обучающимися  выполняются 2 домашние контрольные работы.

Методические указания включают в себе 10 вариантов заданий,   включающих все разделы  темы 2.2 . Технология и организация строительных процессов.

Вариант контрольной работы определяется по последней цифре шифра обучающегося. При окончании шифра на  «0» выполняется вариант №10, при последней цифре «1» - вариант №1 и т.д.

Каждый вариант состоит из 3 теоретических вопросов и задачи.

При оформлении домашней контрольной работы учесть следующее:

- работа выполняется в тетради в клеточку разборчивым подчерком или в печатном варианте на формате А-4

- страницы должны быть пронумерованы с оставлением полей для замечаний рецензента

Требования к содержанию:

- материал следует изучать четко последовательно в соответствии с вариантом и указанными вопросами;

- переписывание одного учебника не допускается, необходимо использовать несколько учебных пособий, либо наряду с учебником пользоваться нормативными источниками;

- контрольная работа выполненная не по своему варианту, полностью идентичная  работам других студентов, оформленная не должным образом (без указания шифра, группы) возвращается студенту с указанием причин возврата;

- оформление титульного листа контрольной работы осуществляется в соответствии с выданными образцами. В конце контрольной работы необходимо указать список использованной литературы, дату выполнения и поставить личную подпись;

-  о результатах проверки  контрольной работы студент может узнать не ранее, чем  через  2 недели  после  сдачи  контрольной работы по телефону 284-57-86 или на стенде регистрации контрольных работ;

- зачтенную контрольную работу студент должен забрать с заочного отделения и представить преподавателю, ведущему данную дисциплину на итоговом занятии.

Контрольная работа состоит из 10 вариантов, каждый из которых содержит 3 теоретических вопроса и задачу.

Вариант контрольной работы определяется по последней цифрешифра обучающегося. При окончании шифра на  «0» выполняется вариант №10, при последней цифре «1» - вариант №1 и т.д.

1. паспорт  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.01.02 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений базовой подготовки  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке

2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов

2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов

2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  в дополнительном  профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области строительства при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- организации и выполнения подготовительных работ на строительной площадке;

- организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов;

- определения и учета выполняемых объемов работ и списанию материальных ресурсов;

- осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ;

уметь:

- осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями контракта, рабочими чертежами и проектом производства работ;

- вести исполнительную документацию на объекте;

- составлять отчетно-техническую документацию на выполненные работы;

- - обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии с нормативно-технической документацией;

- разделять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ;

- использовать ресурсосберегающие технологии при организации строительного производства;

- проводить обмерные работы;

- определять объемы выполняемых работ;

- вести списание материалов в соответствии с нормами расхода;

- обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных производственных процессов;

- осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных материалов, изделий и конструкций с использованием статистических методов контроля;

- вести операционный контроль технологической последовательности производства работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительно-монтажных работ в соответствии с нормативно-технической документацией;

- вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций;

- оформлять документы на приемку работ и исполнительную документацию (исполнительные схемы, акт на скрытые работы и т.д.) с использованием информационных технологий;

-разрабатывать технологическую документацию на производство работ при возведении малоэтажных зданий*.

знать:

- порядок отвода земельного участка под строительство и правила землепользования;

- основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства, применение;

- основные геодезические понятия и термины, геодезические приборы и их назначение;

- основные принципы организации и подготовки территории;

- технические возможности и использование строительных машин и оборудования;

- методы искусственного понижения уровня грунтовых вод;

- действующую нормативно-техническую документацию на производство и приемку выполняемых работ;

- технологию строительных процессов;

- особенности возведения зданий и сооружений в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями;

способы и методы выполнения геодезических работ при производстве строительно-монтажных работ;

- - основные сведения о строительных машинах, об их устройстве и процессе работы;

- рациональное применение строительных машин и средств малой механизации;

- правила эксплуатации строительных машин и оборудования;

современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве;

- особенности работы конструкций;

- правила безопасного ведения работ и защиты окружающей среды;

- правила исчисления объемов выполняемых работ;

- нормы, расхода строительных материалов, изделий и конструкций по выполняемым работам;

- энергосберегающие технологии при выполнении строительных процессов;

- допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции в соответствии с нормативной базой;

- нормативно-техническую документацию на производство и приемку строительно-монтажных работ;

- требования органов внешнего надзора;

- перечень актов на скрытые работы;

- перечень и содержание документов, необходимых для приемки объекта в эксплуатацию;

-метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при контроле качества технологических процессов производства строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в строительстве

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 1030 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 634 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 423 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 211 часов;

учебной и производственной практики – 396 часов.

2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПК 2.1 | Раздел 1. Выполнение подготовительных технологических процессов в строительном производстве | 153 |
| ПК 2.2 | Раздел 2. Выполнение технологических процессов при производстве строительно-монтажных работ | 751 |
| ПК 2.3 - ПК 2.4 | Раздел 3. Ведение контроля строительно-монтажных работ | 126 |
|  | Производственная практика, часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | - |
|  | Всего: | 1030 |

| Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), ч. (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
| Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), ч. | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), ч. |  |  |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54 | 12 | - | 27 | - | 72 | - |
| 309 | 128 | - | 154 | - | - | 288 |
| 60 | 18 | - | 30 | - | - | 36 |
|  | - |
| 423 | 158 | - | 211 | - | 72 | 324 |

2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Тема 2.2. Технология и организация строительных процессов

Основные понятия и положения.

Особенности строительного производства.                                                                Строительные процессы, их структура и классификация.

Строительно-монтажные работы, их структура и классификация. Индустриализация строительства. Материальные элементы, технические средства строительных технологий. Нормативно-техническая документация на производство и приемку строительно-монтажных работ.

Технологическое проектирование строительных процессов

Технологическое проектирование, его цели и содержание. Технологические карты трудовых процессов. Вариантное проектирование технологических процессов.

Транспортирование строительных грузов

Классификация строительных грузов. Транспортирование строительных грузов. Безрельсовый транспорт. Железнодорожный транспорт. Специальные виды горизонтального и вертикального транспорта. Организация  погрузочно-разгрузочных работ.

Земляные работы

Виды земляных сооружений. Состав технологического процесса разработки грунта. Строительные свойства грунтов.

Подготовительные процессы при производстве земляных работ. Вспомогательные процессы при производстве земляных работ.

Определение объемов земляных работ.

Основные способы разработки грунта и применяемые механизмы. Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами.

Разработка грунта многоковшовыми экскаваторами. Разработка грунта землеройно-транспортными машинами. Уплотнение грунта. Вытрамбовывание  грунта.вкотлованах*

Гидромеханическая разработка грунта. Подземные способы производства работ.

Производство земляных работ в зимних условиях.

Контроль качества земляных работ.

Свайные работы

Виды и назначение свай. Конструкции забивных свай и шпунта. Технология погружения готовых свай. Технология устройства набивных свай. Особенности свайного фундаментостроения  в республике Башкортостан*. Технология устройства ростверков. Особенности устройства свайных  фундаментов в сезонно-мерзлых и вечномерзлых грунтах. Приемка свайных работ. Контроль качества свайных работ.

Каменные работы

Производство каменных работ. Технологическая последовательность процессов каменной кладки. Организация каменной кладки. Леса и подмости применяемые при каменной кладке.

Кладка отдельных конструктивных элементов. Технология возведения  наружных теплоэффективных стен*.

Возведение каменных конструкций в зимних условиях. Контроль качества и приемки работ.

Деревянные работы

Возведение строительных конструкций из бревен и пиломатериала. Установка столярных изделий. Контроль качества и приемка работ.

Сварочные работы

Способы сварки и виды сварных соединений. Ручная электродуговая сварка. Полуавтоматическая и автоматическая электросварка. Газовая  сварка и резка металлов. Контроль качества и приемка работ.

Бетонные и железобетонные работы

Состав бетонных и железобетонных работ. Назначение и устройство опалубки. Требования к опалубке. Основные типы опалубок. Технология процессов опалубливания. Регламентирующие положения устройства опалубки. Назначения и виды арматуры. Состав арматурных работ. Изготовление и установка арматуры.

Приготовление и транспортирование бетонной смеси.

Подготовка к укладке бетонной смеси. Способы укладки бетонной смеси  бетонной смеси. Уплотнение бетонной смеси. Технология бетонирование отдельных  конструкций. Особенности технологии наружных стен из газобетона в каркасных зданиях*.  Устройство рабочих швов. Комплексный процесс изготовления монолитных конструкций.  Специальные способы бетонирования. Выдерживание бетона. Распалубливание  конструкций.

Монтаж строительных конструкций

Общие положения. Организационные принципы монтажа.

Классификация методов монтажа зданий и элементов.

Технологическая структура монтажных процессов.

Доставка, разгрузка складирование конструкции.

Подготовка мест установки сборных элементов. Строповка конструкций. Временное закрепление элементов.  Выверка элементов.

Постоянное закрепление конструкций .

Монтажных конструкций промышленных зданий с железобетонным каркасом (монтаж сборных фундаментов, колонн, подкрановых балок, стропильных и подстропильных ферм и балок, плит покрытия, стеновых панелей). Заделка стыков конструкций. Монтаж конструкций многоэтажных промышленных зданий (колонн, ригелей, внутренних стен и перегородок, панелей перекрытий; стеновых панелей).

Монтаж крупнопанельных зданий (подземной части здания, надземной части здания, наружных, внутренних стеновых панелей и перегородок панелей перекрытий). Монтаж металлических конструкций одноэтажных промышленных зданий(монтаж колонн, подкрановых балок). Фермы и покрытия из стального профилированного настила. Монтаж металлических пространственных конструкций. Герметизация стыков и швов. Контроль качества монтажа конструкций

Работы по устройству  защитных и изоляционных покрытий.

Технология устройства рулонных кровель из наплавляемых материалов. Технологи устройства битумных и битумно-полимерных кровель. Технология устройства инверсионных кровель, мембран из ПВХ* Бесшовные кровли. Технология устройства скатных кровель из металлических покрытий (в том числе из профнастила,) натуральной и керамогранитной кровельной черепицы, еврошифера и светопрозрачных элементов*.

Технология устройства гидроизоляционных покрытий.

Окрасочная (обмазочная)  гидроизоляция. Оклеечная гидроизоляция. Штукатурная гидроизоляция. Асфальтовая гидроизоляция. Сборная (облицовочная) гидроизоляция .Специфика гидроизоляционных работ в зимних условиях. Контроль качества.

Технология устройства теплоизоляционных покрытий.

Виды теплоизоляции. Засыпная теплоизоляция. Мастичная теплоизоляция. Литая теплоизоляция. Обволакивающая теплоизоляция. Сборно-блочная теплоизоляция. Устройство теплоизоляции в зимних условиях. Контроль качества.

Устройство антикоррозионных покрытий. Конструкций  способы их защиты от коррозии. Технология основных антикоррозионных покрытий.

Работы по устройству отделочных покрытий.

Технология устройства отделочных покрытий. Новые технологии декоративной отделки*. Технология процессов остекления. Материалы для стекольных работ. Основные процессы при остеклении.

Технология процессов оштукатуривания.

Классификация штукатурок. Основные слои штукатурного намета. Подготовка поверхностей к оштукатуриванию. Оштукатуривание поверхностей ручным и механизированным способом. Организация процесса оштукатуривания. Устройство декоративной штукатурки. Специальные виды штукатурки. Оштукатуривание в зимних условиях.

Технология процессов облицовки поверхностей.

Облицовка поверхностей глазурованной керамической плиткой, полистирольными плитами, плитами из керамогранита. Облицовка поверхностей  листовыми материалами. Отделка поверхностей сайдингом. Технология устройства подвесных натяжных потолков. Декоративная отделка потолков.

Технология окраски и оклеивания поверхностей.

Подготовка поверхностей под окраску. Окраска поверхностей водными составами. Окраска поверхностей масляными составами. Окраска поверхностей синтетическими составами. Отделка фасадов. Нанесение окрасочных составов на поверхность.

Оклейка поверхностей обоями.

Подготовка поверхностей. Наклеивание виниловых обоев. Нанесение жидких обоев*. Оклеивание стен самоклеящейся пленкой.

Технология устройства покрытий полов.

Устройство монолитных покрытий полов (бетонных, асфальтовых, мозаичных, наливных и др.) Устройство плиточных полов. Устройство полов из современных рулонных материалов*. Устройство полов из древесины. Устройство ламинированного покрытия полов*.

Устройство отделочных покрытий в зимних условиях. Контроль качества и приемке работ при устройстве отделочных покрытий.

Практические занятия.

Практическая работа № 1 Подсчет объемов земляных работ и

трудоемкости их выполнения.

Определение размеров котлована и траншеи для устройства

фундаментов  зданий.  Подсчет объема  земляных  работ  по

разработке грунта в котловане и траншеях и определение трудоёмкости их выполнения.

Практическая работа №2 Подбор и расчет комплекта машин для производства земляных работ.

Расчет  и выбор экскаватора  для разработки грунта в котловане

заданных размеров. Определение ширины проходки  и длины рабочего передвижения экскаватора. Подобрать комплект машин для транспортировки  разработанного грунта.

Практическая работа №3 Разработка  элементов технологической карты при производстве каменных работ.

Подсчет объемов работ кирпичной кладки при возведении типового этажа кирпичного жилого здания.

Составление калькуляции трудовых затрат, определение расхода материалов.

Составление схемы производства работ.

Разработка графика производства работ.

Практическая работа № 4 Разработка элементов технологической карты на бетонные работы.

Подсчет объемов работ на устройство монолитных ж/б фундаментов одноэтажного промышленного здания.

Определение трудоемкости  работ по устройству монолитных ж/б

фундаментов. Составление схемы производства работ.

Разработка графика производства работ.

Практическая работа №5 Определение основных технических параметров кранов при монтаже жилых и промышленных зданий.

Практическая работа №6  Разработка элементов технологической карты на монтаж конструктивных элементов здания.

Подсчет объема работ по монтажу элементов каркаса одноэтажного промышленного здания. Составление калькуляции трудовых затрат. Составление схемы производства работ.

Разработка графика производства работ.

Практическая работа №7 Разработка элементов технологической карты на монтаж типового этажа жилого здания.

Подсчет объемов работ по возведению типового этажа крупнопанельного здания. Определение трудоемкости  работ.

Составление схемы монтажа. Разработка графика производства работ.

Практическая работа №8 Разработка элементов технологической карты на устройство рулонной кровли.

Практическая работа №9 Разработка элементов технологической карты на один из видов отделочных работ.

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:

  - строительных материалов и изделий;

  - основ инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке;

  - основ геодезии;

  - инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок;

  - технологии и организации строительных процессов;

  - проектно-сметного дела;

мастерских:

  - каменных работ;

  - плотнично-столярных работ.

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-методической документации по модулю;

- наглядные пособия: демонстрационные плакаты, макеты, раздаточный материал;

- видеотека по темам модуля.

Технические средства обучения:

- компьютер, мультимедиапроектор, переферийные устройства (сканер, плоттер), принтер, интерактивная доска, лицензионные программы (AutoCad, ArchiCad, NanoCad), электронные геодезические инструменты (теодолит, нивелир, тахеометр).

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских.

1. Каменных работ:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- набор измерительных инструментов;

- наборы кладочных инструментов и  приспособлений;

- тренажеры

2. Плотнично- столярных работ:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- набор измерительных инструментов;

- наборы инструментов;

- приспособления;

- заготовки.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Русанова Т. Г. , Абдулмажидов Х. А. Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов: Учебник/ ФГАУ «ФИРО»/-М: Издательский центр Академия,2017.-352 с.

- Гончаров А.А. Основы технологии возведения зданий: Учебник/ ФГАУ «ФИРО»/-М: Издательский центр Академия,2016.-272 с.

- Сокова С.Д.. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ: Учебник (Среднее профессиональное образование) / - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 208 с

- Соколов Г.К. Технология и организация строительства: Учебник для студентов среднего профессионального образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. - 528 с.

- Стаценко. А.С. Технология бетонных работ: Учебное пособие / - 3-e изд., испр. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с

Нормативные документы:

- Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

- СП 45. 13330-2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»

- СП 70. 13330-2012 «Несущие и ограждающие конструкции»

- СП 71. 13330-2012 «Изоляционные и отделочные покрытия»

- СП 48. 13330-2012 «Организация строительства»

- СП 49. 13330-2012 часть1 и СНиП12.04.2002 часть 2 «Безопасность труда в строительстве»

- СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности и задела в строительстве предприятий ,зданий и сооружений»»

- СП 126. 13330-2012 «Геодезические работы в строительстве»

Интернет-ресурсы:

www stroyinform.ru        Электронная библиотека

# Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК2.1 Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке | - соответствие выполненного плана строительной площадки на подготовительный период строительства требованиям ПОС. | -экспертная оценка выполнения комплексного практического задания . |
| ПК2.2 Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов | - соответствие разработанных технологических карт на строительно-монтажные, ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов требованиям СНиП по производству работ; -выполнение геодезического контроля в ходе технологических операций в соответствии со СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»; -выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с проектом, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и сроками выполнения; - аргументированность выбора технических параметров строительных машин и механизмов на основе ТЭО в соответствии с ППР; -составление производственно-технологической документации в соответствии с требованиями строительных норм и правил по производству и приемке работ; - обоснование выбранных методов технологии возведения малоэтажных зданий; - выполнение инструкций по технике безопасности при организации рабочих мест и производстве работ в соответствии с требованиями СНиП 12.04.2001;. - соответствие выполненной сметной документации нормативным требованиям к ее выполнению. | - экспертная оценка защиты практической работы; -наблюдение в период производственной практики по профилю специальности; -экспертная оценка в ходе учебной практики и практики по профилю специальности; - экспертная оценка выполнения практического задания;. - экспертная оценка на практическом занятии;. - экспертная оценка на практическом занятии;. -наблюдение в ходе производственной практики (по профилю специальности); - экспертная оценка защиты практической работы. |
| ПК2.3Проводит оперативный учет объемов выполненных работ | - соответствие подсчитанных объемов работ рабочим чертежам, спецификациям, экспликациям и др. - соответствие расхода материалов, конструкций и полуфабрикатов нормам расхода по сборникам ГЭСН. | -отчет по практической работе; -экспертиза отчета по расходу материалов. |
| ПК2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ | - выполнение входного контроля поступающих на объект строительных материалов, изделий и конструкций на соответствии сертификатам и паспортам; - выполнение исполнительных схем монтажа конструкций согласно требованиям геодезического контроля в ходе выполнения строительно-монтажных работ. - составление схем операционного контроля качества на отдельные виды строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями СНиП. | - экспертная оценка отчета по производственной практике (по профилю специальности);. - экспертная оценка отчета по производственной практике (по профилю специальности);. - экспертная оценка выполнения практического задания. |
|  |  | Комплексный экзамен по разделу1 ПМ.02.МДК02.01(с учётом зачёта по учебной практике). Комплексный экзамен по разделу 2 ПМ.02.МДК02.01 (с учётом зачёта по производственной практике) Комплексный экзамен по разделу 3 ПМ.02.МДК02.02 (с учётом зачёта по учебной практике).Итоговый контроль: квалификационный экзамен по модулю. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Проявление интереса к будущей профессии через: - повышение качества обучения по ПМ; - участие в НСО; -участие студенческих олимпиадах, научных конференциях; - участие в органах студенческого самоуправления, - участие в социально-проектной деятельности; - портфолио студента | - наблюдение; - мониторинг, оценка содержания портфолио студента. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области строительства и эксплуатации зданий и сооружений; - оценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач | -мониторинг и рейтинг выполнения работ на учебной и производственной практике. |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области технологии и организации производства строительно-монтажных работ | -практические работы на моделирование и решение нестандартных ситуаций. |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - получение необходимой информации с использованием различных источников, включая электронные | -подготовка рефератов, докладов, использование электронных источников. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - оформление практических работ, самостоятельных работ с использованием ИКТ | - наблюдение за навыками работы в глобальных, корпоративных и локальных информационных сетях |
| ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - плодотворное и эффективное взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения и практики; - умение работать в группе; - наличие лидерских качеств; -участие в студенческом самоуправлении; - участие спортивно- и культурно-массовых мероприятиях | - наблюдение за ролью обучаемых в группе; -портфолио |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. | - проявление ответственности за работу подчиненных, результат выполнения заданий; - самоанализ и коррекция результатов собственной работы | - деловые игры на Моделирование социальных и профессиональных ситуаций; - мониторинг развития личностно-профессиональных качеств обучающегося; - портфолио |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля; - самостоятельный, профессионально-ориентированный выбор тематики творческих и проектных работ ( рефератов, докладов и т.п.); - составление резюме; - посещение дополнительных занятий; - освоение дополнительных рабочих профессий; - обучение на курсах дополнительной профессиональной подготовки; - уровень профессиональной зрелости | - контроль графика выполнения индивидуальной самостоятельной работы обучающегося; - открытые защиты творческих и проектных работ; - сдача квалификационных экзаменов и зачётов по программам ДПО. |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - анализ инноваций в области разработки технологических процессов; - использование «элементов реальности» в работах обучающихся (курсовых, рефератов, докладов и т.п.) | - семинары, - учебно-практические конференции; - конкурсы профессионального мастерства; - олимпиады |
| ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - соблюдение корпоративной этики (выполнение правил внутреннего распорядка); - ориентация на воинскую службу с учётом профессиональных знаний | - своевременность постановки на воинский учёт; - проведение воинских сборов |

Задания на домашнюю контрольную работу №1 по дисциплине    «Технология и организация строительного производства»

Вариант 1

1.Как осуществляется контроль качества производства строительно-монтажных работ.

2.Приведите виды земляных сооружений. Подготовительные и вспомогательные процессы при производстве земляных работ.

3.В какие сроки и в какой последовательности производится распалубливание монолитных конструкций.

Задача

Определить время работы экскаватора Э-652 – обратная лопата с ковшом с зубьями Vк = 0,65м3, если объем разрабатываемого грунта в котловане равен 3000 м3, на транспорт выводится 1800 м3. Грунт – суглинок 1 группа.

Вариант 2

1.Дайте классификацию и структуру строительных работ. Специальные работы и объединения общестроительных работ по циклам и их увязывание с выполнением специальных работ.

2.Укажите, как обеспечивается устойчивость откосов земляных сооружений, временное крепление выемок. Дайте понятие крутизны откоса.

3.Приведите классификацию опалубок, их область применения, конструктивные особенности и технологический принцип работы.

Задача

Определить продолжительность выполнения работы по разработке грунта  в котловане экскаватором – обратная лопата Э-505 с ковшом с зубьями Vк = 0,5м3 с  под фундамент в виде сплошной монолитной плиты 12 х 10 х 2,2. глубиной заложения (-2,8м), планировочная отметка земли (-0,8м), грунт песок -1 группа.

Вариант 3

1. Каково значение транспорта в строительстве. Как классифицируются строительные грузы и как они влияют на выбор транспортных средств.

2. Опишите методы и вычертите схемы разработки грунта одноковшовыми экскаваторами с прямой и обратной лопатой.

3. Как осуществляется транспортирование и подача бетонной смеси и местам укладки.

Задача

Определить продолжительность бетонирования стены объемом 300м3, при армировании их каркасами массой до 100 кг в количестве 200 шт., если работы ведутся бригадой из 6 человек в 2 смены, толщина стен 0,5 м.

Вариант 4

1. Какова организация труда рабочих, их формирование в бригады и звенья. Организация рабочего места, фронт работ, захватка, землянка.

2. Какие используются методы погружения заранее изготовленных свай. Как производится выравнивание оголовков свай.

3. Как осуществляется процесс каменной кладки и способы ее выполнения.

Задача

Определить длину делянки при выполнении кирпичной кладки наружных стен жилого дома высотой этажа 2,8 м, толщиной стен 640 мм, под расшивку, если работы ведутся звеном «тройка», а перевыполнение норм выработки составляет 110%.

Вариант 5

1. Каково назначение и состав технологической карты. В чем заключается привязка технологических карт к местным условиям.

2. Дайте понятие о разработке грунта землеройно-транспортными и землеройно-планировочными машинами. Укладка и уплотнение грунта.

3. Как осуществляется контроль качества каменной кладки. Какую техническую документацию оформляют при производстве каменных работ.

Задача

Определить объем разработки грунта в траншеи под ленточный фундамент, если размеры подушки 2,4 х 1,2 м, отметка глубины заложения фундамента (–2,4м), планировочная отметка (–0,5)м, а общая длина фундамента составляет 120 м, грунт – супесь.

Вариант 6

1. В чем отличительные особенности строительной продукции от других видов промышленности.

2. В чем заключаются методы государственного контроля и приемки свайных фундаментов.

3. Приведите правила укладки и уплотнения бетонной смеси и способы бетонирования различных конструкций.

Задача

Определить трудоемкость и продолжительность работ при устройстве монолитных фундаментов в количестве 20 шт., при следующих данных:

объем бетона одного фундамента – 2,8 м3

общая  площадь опалубки 1-го фундамента состоящей из щитов площадью до 2м2 – 28 м2

вес сетки одного фундамента –50 кг

Работы ведутся бригадой из 4 чел. в 2 смены

Подача бетона осуществляется краном в бадьях

Вариант 7

1. Как осуществляется сборка конструкций из бревен и брусьев. Общие понятия о монтаже сборных и контейнерных домов.

2. Приведите определение объемов  разрабатываемого грунта при устройстве котлованов и траншей.

3. Опишите методы производства каменных работ в зимнее время.

Задача

Определить допустимое расстояние работы экскаватора от бровки выемки глубиной 4,7 м, если грунт – супесь.

Вариант 8

1.В чем заключается подготовка строительного производства до начала  строительства.

2. Приведите виды каменной кладки, каменные материалы и растворы, правила разрезки кладки и системы перевязки швов.

3. Как и где устраиваются рабочие швы при перерывах в бетонировании.

Задача

Определить объем грунта под подземный гараж размером в осях 18 х 72 с привязкой фундамента к поперечным осям 0,5 м, продольным 0,6 м, грунт – суглинок,  отметка   низа   подошвы   фундамента -   (-3,6 м),  планировочная отметка земли – (-1,1 м).

Вариант 9

1.Приведите классификацию грунтов по трудности их разработки одноковшовыми экскаваторами.

2.Как осуществляется армирование ненапрягаемых конструкций на строительной площадке. Способы обеспечения защитного слоя при бетонировании.

3.Приведите инструмент, приспособления, подмости и леса при производстве каменных работ.

Задача

Определить трудоемкость, продолжительность работ и потребность в кирпиче и растворе для кладки наружных стен толщиной в 2,5 кирпича средней сложности объемом 280 м3 и внутренних стен в 1,5 кирпича средней сложности объемом 110 м3, если работы ведутся в 2 смены бригадой из 8 человек.

Вариант 10

1.Приведите нормативную и проектную документацию строительного производства. Дайте общие сведения о проекте организации строительства (ПОС) и проекте производства работ (ППР).

2. Приведите основные методы устройства набивных свай.

3.Опишите процесс каменной кладки и способы ее выполнения. Организация каменной кладки поточно-расчлененным методом.

Задача

Определить время работы экскаватора – прямая лопата Э-505 Vк = 0,5 м3, если объем разрабатываемого грунта равен 1200 м3, в том числе в отвал 800 м3, грунт – песок 1 группа.

Задания на домашнюю контрольную работу № 2

по дисциплине «Технология и организация строительного производства»

Вариант 1

- Опишите состав и структуру процесса монтажа строительных конструкций.  Как классифицируются методы монтажа строительных конструкций.

- Изложите технологию устройства кровель из наплавляемого рубероида. Особенности  производства работ в зимних условиях.

- Для каких целей  применяют декоративную и специальные штукатурки. Опишите технологию их выполнения.

Задача

Определите продолжительность устройства 2000 м2 линолеумных полов бригадой из 8 человек при работе в одну смену, при следующем составе пола: цементная стяжка толщ.20 мм, звукоизоляция сплошная из ДВП, чистый линолеумный пол.

Вариант 2

- Как осуществляется доставка, складирование и приемка конструкции. Что должен проверить мастер при приемке ж/б конструкций.

- Опишите технологию устройства  из плит повышенной заводской готовности.

- Как производится подготовка поверхностей под оштукатуривание.

Задача

Определите объем работ по оштукатуриванию, окраске и облицовке стен в помещении  площадью 6 х 8 м, высотой 3 м, при условии, что в помещении  имеются  два  окна размером 1,5 х 1,8 м   и  одна  дверь  размером 1 х 2,1м. Стены на высоту 1,8 м облицовываются керамической плиткой, выше панели оштукатуриваются и окрашиваются клеевой краской. Потолки из ребристых железобетонных плит окрашиваются известковой краской.

Вариант 3

- Как осуществляется монтаж фундаментов стаканного типа и ленточных.

- В чем заключается подготовка оснований под различные виды кровель.

Как осуществляется контроль качества кровельных работ.

- Приведите технологию и организацию устройства полов из древесины,  из щитового и штучного паркета.

Задача

Определить трудоемкость и продолжительность работ по монтаже элементов крупнопанельного здания бригадой из 4 человек в  2 смены:

наружные стеновые панели     6 х 3 – 220 шт.

внутренние стеновые панели   6 х 2,8 – 130 шт.

внутренние стеновые панели  4,5 х 2,8 – 160 шт.

лестничные марши массой      2,2 т – 22 шт.

лестничные площадки массой 0,8 т – 65 шт.

плиты перекрытий                    1,2 х 6 м – 98 шт.

сантехкабины массой               2 т – 12 шт.

Вариант 4

- Как производится расчет требуемых параметров башенных кранов.

- Опишите технологию устройств кровель из металлорежущих и других современных покрытий.

- Как производится облицовка поверхностей различными видами плиток.

Задача

Определить технические параметры и подобрать кран для монтажа железобетонного каркаса одноэтажного двухпролетного промышленного здания пролетом 18 м, размерами 36 х 60 м, высотой до низа стропильных конструкций 7,2 м.

Шаг колонн крайнего и среднего ряда 6 м, вес самой тяжелой колонны длиной 8,1 -4,6 т, вес формы 12,2 т, плиты  покрытия 2,5 т.

Строповочные  приспособления подобрать самостоятельно.

Вариант 5

1.Как производится расчет требуемых параметров самоходных стреловых кранов.

2.Каково назначение теплоизоляционных работ и способы их производства.

3.Как производится отделка поверхности местами сухой штукатурки и различными листовыми материалами.

Задача

Выполнить необходимые расчеты по определению требуемых технических параметров крана для монтажа 5-ти этажного 2-х секционного   крупнопанельного   жилого   дома   размерами   в  осях 33,6 х 12 м. Привязка поперечных наружных стен к осям 200 мм, толщина наружных стен 300 мм, привязка продольных наружных стен к продольной оси нулевая, выступающих частей за пределы наружных стен нет; высота этажа 2,8 м; самый тяжелый элемент – стеновая панель весом 5,35 т, высотой 2,8 м, укладывается на отм. 11, 1м; самый высокий элемент в здании – плита  покрытия на отм. 14,8 м, толщ. 0,3 м, весом 2 т; самый удаленный по отношению к крану элемент – парапетная панель,  на отм.. 13,9 м, высотой 1,43 м, весом 3,74 т.

Вариант 6

1. Опишите технологию монтажа элементов многоэтажных каркасных зданий.

2. В чем заключается назначение гидроизоляционных работ и способы устройства гидроизоляционных покрытий из различных материалов.

3. Как осуществляется подготовка поверхностей под оштукатуривание.

Задача

Подсчитайте объем, трудоемкость и продолжительность выполнения работ по подготовке  и окраске масляными составами оштукатуренных стен в помещении жилого дома площадью 5,6 х 5,8 м, если в нем имеется 1 окно 2,1 х 1,5 м и дверь 2 х 0,8 м. Высота помещения 2,8 м. Работы ведутся звеном из 2 человек в одну смену.

Вариант 7

1. Опишите основные положения монтажного цикла: строповка конструкции, подъем и подача к месту установки, установка в проектное положение, временное закрепление, выверка, окончательное закрепление.

2.  Каковы способы индустриальной отделки фасадов зданий.

3. Приведите современные способы оклейки стен обоями различных типов.

Задача

Выполнить необходимые расчеты по определению требуемых расчетных параметров и по ним подобрать кран на основании технико-экономического сравнения выбранных вариантов для монтажа 2-х секционного кирпичного 5-ти этажного жилого дома, прямоугольного в плане, размером в осях 27 х 10,8 м, привязка поперечных наружных стен к поперечным осям нулевая; привязка продольных наружных стен к продольной оси равна 50 мм от оси до внутренней поверхности; толщина стен 640 мм, за пределы продольных наружных стен выступает балкон, высота этажа 2,8 м. Самый тяжелый элемент – плита перекрытия на отм. 13,7 м , вес 2,875 т, толщиной 0,22 м, самый высокий элемент–плита покрытия на отм. 14,32 м, вес 1,425т, толщиной 0,22 м.

Вариант 8

- В чем заключаются особенности монтажа конструкции в зимних условиях.

- Приведите технологию выполнения малярных работ ручным и механизированным способом.

- Опишите технологию устройства полов из рулонных материалов.

Задача

Определите продолжительность оклейки стен обоями звеном из 2 человек при работе в 1 смену, если помещений на этаже 12, размеры  каждого 3,6 х 4,4 м, высота помещения 2,8 м, в каждом имеется 2 оконных проема  1,5 х 1,5 м и дверь 2,1 х  0,7 м.

Вариант 9

- Приведите техническую документацию при производстве монтажных работ. Как осуществляется контроль качества при монтаже конструкций.

- Опишите технологию устройства мастичных кровель.

- Опишите технологию устройства монолитных полов различных видов.

Задача

Определите продолжительность и трудоемкость масляной окраски окон бригадой из 4 человек в каменных стенах с подоконной доской, двумя переплетами, размерами по наружному обводу коробок 1,5 х 1,5 м в количестве 20 шт. и размерами 1,5 х 2,1 м в количестве 10 шт., а также окраска  дверей  с  глухими  дверными  полотнами  2,1 х 0,8 м в количестве 10 шт.

Вариант 10

- В чем заключается технология и механизация работ по разборке зданий  при  реконструкции. Демонтаж конструктивных элементов.

- Как производится подготовка поверхностей под окраску.

- Как производится устройство стяжек и оснований под полы.

Задача

Выполнить   поперечную   привязку   выбранного   башенного   крана КБ -160.2  и продольную привязку подкрановых путей с определением их длины для этого крана для  строительства 9-ти этажного 2-х секционного жилого кирпичного здания прямоугольного в плане размером 13,2 х 72 м по наружным стенам с выступающими балконами за пределы наружной стены с одной стороны здания на расстоянии 1,2 м. Кран установлен вдоль здания со стороны  балконов. До начала установки башенного крана выполнен нулевой цикл с обратной засыпкой пазух фундамента.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРЫ

Основные источники:

- Русанова Т. Г. , Абдулмажидов Х. А. Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов: Учебник/ ФГАУ «ФИРО»/-М: Издательский центр Академия,2017.-352 с.

- Гончаров А.А. Основы технологии возведения зданий: Учебник/ ФГАУ «ФИРО»/-М: Издательский центр Академия,2016.-272 с.

- Сокова С.Д.. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ: Учебник (Среднее профессиональное образование) / - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 208 с

- Соколов Г.К. Технология и организация строительства: Учебник для студентов среднего профессионального образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. - 528 с.

- Стаценко. А.С. Технология бетонных работ: Учебное пособие / - 3-e изд., испр. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с

Нормативные документы:

- Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

- СП 45. 13330-2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»

- СП 70. 13330-2012 «Несущие и ограждающие конструкции»

- СП 71. 13330-2012 «Изоляционные и отделочные покрытия»

- СП 48. 13330-2012 «Организация строительства»

- СП 49. 13330-2012 часть1 и СНиП12.04.2002 часть 2 «Безопасность труда в строительстве»

- СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности и задела в строительстве предприятий ,зданий и сооружений»»

- СП 126. 13330-2012 «Геодезические работы в строительстве»

Интернет-ресурсы:

www stroyinform.ru        Электронная библиотека