## Матрица
Обобщенная трудовая функция | Трудовая функция | Нормативный документ/ЗУН | Модуль | Константа/вариатив | ИЛ | КО | набранные баллы в регионе
Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики водоснабжения и водоотведения | Мониторинг и использование данных лабораторного химического и биологического анализа воды | ПС 16.153; ФГОС СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | Модуль А лабораторный химический анализ (спектрофотометрия) | Константа | Спектрофотометр Оптическая кювета для спектрофотометра Весы технические Весы аналитические лабораторные. Стол весовой Вытяжной шкаф 1 канальный дозатор Ноутбук Химические стаканы объемом 50 или 100 мл Мерный цилиндр Колба мерная 1, дм3 Стакан лабораторный 400 см3 Воронка лабораторная В-100-150 ХС Бюкс низкий СН 50*30 (45/13) (стаканчик для взвешивания с крышкой)Объём 33 мл Пипетка градуированная 5, см3 Пипетка градуированная 10, см3 Пипетка с одной меткой 2 кл. т., 2 исп, 10 см3 Вода дистиллированная | 20
Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики водоснабжения и водоотведения | Мониторинг и использование данных лабораторного химического и биологического анализа воды | ПС 16.153; ФГОС СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | Модуль Б лабораторный химический анализ (титрование) | Константа | Стол весовой Штатив лабораторный для бюретки в комплекте с муфтой,лапками и кольцами для штатива Промывалка Ноутбук pH-метр лабораторный Магнитная мешалка Электрод Калькулятор Химические стаканы объемом 50 или 100 мл Мерный цилиндр Колба мерная 1, дм3 Колба мерная 100, см3 Бюретка мерная 100 см3 Воронка лабораторная В- 36-50 ХС Воронка лабораторная В-100-150 ХС Метиловый оранжевый, ЧДА, индикатор Стандарт-титры для рН-метрии (для приготовления образцовых буферных растворов) с аттестованными значениями рН 4,01; 6,86; 9,18 при 25 С Фенолфталеин Вода дистиллированная Капельница исполнения 1,2 Гидроксид натрия (едкий натр), ХЧ Кислота соляная, стандарт-титр 0,1н, 10шт/1 уп | 15
Обеспечение эксплуатации и комплексного технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения | Техническое обслуживание механического, пневматического, гидравлического оборудования систем водоснабжения и водоотведения | ПС 16.153; ФГОС СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | Модуль В водонапорная башня | Константа | Установка Водонапорная башня Easyport Блок питания Набор инструментов Ноутбук с программным обеспечением Программа FluidLab®-PA closed loop Линейка Стяжки нейлоновые Кабельные наконечники ШНВИ 0.25 Кабель NEBB-M12W5-P-2.5-LE4 Кабель NEBU-M8W3-P-2.5-N-LE3 2,5м Трубка ПВХ | 20
Обеспечение эксплуатации и комплексного технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения | Проверка технического состояния механического оборудования систем водоснабжения и водоотведения | ПС 16.153; ФГОС СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | Модуль С насосная станция | Константа | Набор инструментов Насос повыселительный (установка повышенного давления) | 10
Предпроектная подготовка, выполнение расчетов и подготовка проектной документации автоматизации систем водоснабжения и водоотведения коммунальных, промышленных, общественных и спортивных объектов | Сбор и анализ исходных данных для проектирования автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения | ПС 16.153; ФГОС СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | Модуль Д отчетная документация | Константа | Калькулятор Ручка писчая Бумага | 5
Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики водоснабжения и водоотведения | Мониторинг и использование данных лабораторного химического и биологического анализа воды | ПС 16.153; ФГОС СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | Модуль Е микробиологический анализ | Вариатив | Спирт этиловый Вода дистиллированная Раствор Люголя Фуксин Спички Чаши Петри Пинцет Предметное стекло Микроскоп электронный (аналог) | 10
Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики водоснабжения и водоотведения | Мониторинг и использование данных лабораторного химического и биологического анализа воды | ПС 16.153; ФГОС СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | Модуль Ж лабораторный химический анализ (кондуктометрия) | Вариатив | Весы технические Весы аналитические лабораторные. Стол весовой Промывалка Ноутбук Цилиндр Мерная колба Электрод Калькулятор Химические стаканы объемом 50 или 100 мл Фильтровальная бумага Питательный торфогрунт Хлорид калия Вода дистиллированная Бюретка мерная, с краником 2 кл.т., 2,3,4 исп., 25 см3 Бюкс низкий СН 50*30 (45/13) (стаканчик для взвешивания с крышкой)Объём 33 мл Пипетка градуированная 5, см3 Пипетка градуированная 10, см3 | 10
Обеспечение эксплуатации и комплексного технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения | Проверка технического состояния механического оборудования систем водоснабжения и водоотведения | ПС 16.153; ФГОС СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | Модуль З водозапорная арматура | Вариатив | модель водного узла Набор инструментов | 10
100
Для выполнения конкурсного задания (или проведения РЧ) неизменными являются модули 1,2,3,4, 5. В случае если ни один из модулей не походит под запрос работодателя конкретного региона, то в таком случае любой вариативный модуль формируется регионом самостоятельно под запрос конкретного работодателя. Количество баллов в критериях оценки и по аспектам не меняется.

## Профстандарт 16.153 код A 01.4
Профстандарт: 16.153 A/01.4
Трудовые действия | Умения | Знания
Проведение осмотров технического состояния зданий, сооружений, систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования систем водоснабжения и водоотведения | Проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования сооружений и испытания оборудования систем водоснабжения и водоотведения | Принципы безопасности и защиты окружающей среды и их применение при поддержании рабочей зоны в надлежащем состоянии
Составление отчетных документов, актов, дефектных ведомостей о техническом состоянии зданий, сооружений, систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования систем водоснабжения и водоотведения | Диагностировать техническое состояние систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контролировать исправность механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки | Принципы и методы организации работы по диагностике технического состояния систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контроля и управления систем водоснабжения и водоотведения
Ведение отчетной документации по результатам проверки технического состояния оборудования, предоставление предложений по оптимизации работы систем водоснабжения и водоотведения | Выполнять анализ состояния и динамики функционирования средств и систем автоматизации | Параметры контроля технологических процессов, оборудования, механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки, значения которых обеспечивают качественную работу систем водоснабжения и водоотведения
Проверка исправности систем автоматизации, механизмов, оборудования, инструментов систем водоснабжения и водоотведения | Осуществлять подготовку рабочего места к выполнению задач водоснабжения и водоотведения, соблюдая технику безопасности и нормы охраны здоровья. Контролировать функциональное назначение, принципы работы, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию оборудования и материалов, а также действия при их повреждениях | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности и противопожарной защиты, применяемые в отношении производственного персонала, окружающей среды, оборудования и материалов
Профстандарт: 16.153 A/03.4
Трудовые действия | Умения | Знания
Проверка технического состояния механического оборудования систем водоснабжения и водоотведения | Осуществлять ремонт узлов и деталей оборудования систем водоснабжения и водоотведения Осуществлять наблюдение за работой применяемого технологического оборудования и управлять им | Функциональное назначение, принципы работы, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию оборудования, его агрегатов и узлов
Настройка необходимых технологических параметров | Регулировать и (или) калибровать агрегаты, узлы и системы в соответствии с инструкциями по эксплуатации Обеспечивать исправность агрегатов, оборудования и систем Осуществлять настройку необходимых технологических параметров Выявлять источники затрат и определять методы их минимизации Определять техническое состояние оборудования, выполнять профилактическое обслуживание или ремонт оборудования | Основные сведения о конструкциях, материалах узлов и деталей оборудования Основные методы обработки материалов, технологические процессы ремонта и восстановления деталей, узлов и агрегатов
Обеспечение надежного функционирования механического оборудования | Создавать легко реализуемые и надежные временные решения в чрезвычайных ситуациях Проводить инструктаж и оказывать помощь работникам при освоении новых видов механического оборудования, систем и средств его автоматизации | Критерии и методы диагностирования оборудования и систем; аналитические методы обнаружения неисправностей Принципы и способы генерации творческих и инновационных решений по повышению надежности и эффективности оборудования
ФГОС СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ПК 1.1. Принимать участие в проектировании элементов систем водоснабжения и водоотведения;
ПК 1.2. Определять расчетные расходы воды;
ПК 1.3. Разрабатывать технологические схемы очистки воды и обработки осадков;
ПК 1.4. Производить расчеты элементов систем водоснабжения и водоотведения;
ПК 1.5. Разрабатывать чертежи элементов систем водоснабжения и водоотведения;
ПК 1.6. Определять, анализировать и планировать технико-экономические показатели систем водоснабжения и водоотведения;
ПК 1.7. Устанавливать соответствие проектных решений природоохранным требованиям.
ПК 2.1. Эксплуатировать сети и сооружения водоснабжения и водоотведения;
ПК 2.2. Оценивать техническое состояние систем и сооружений водоснабжения и водоотведения;
ПК 2.3. Контролировать соблюдение технологических режимов природоохранных объектов, сбросов сточных вод, соблюдение экологических стандартов и нормативов;
ПК 2.4. Планировать обеспечение работ в условиях нестандартных ситуаций.
ПК 3.1. Разрабатывать технологический процесс очистки природных и сточных вод;
ПК 3.2. Выполнять химические анализы по контролю качества природных и сточных вод;
ПК 3.3. Выполнять микробиологические анализы по контролю качества природных и сточных вод.

## Профстандарт 16.153 код B 01.5
Профстандарт 16.153 код B 01.5
Трудовые действия | Умения | Знания
Мониторинг работы средств автоматизации процессов очистки воды и стоков | Проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования и испытания оборудования систем автоматики и контроля параметров качества водоснабжения и водоотведения | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности и противопожарной защиты, применяемые в отношении производственного персонала, окружающей среды, оборудования и материалов
Проведение анализа динамики изменения качества подготовки воды, очистки сточных вод, реакции автоматики на изменение указанных параметров | Диагностировать техническое состояние систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контролировать исправность механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки | Принципы и правила проведения экспресс- и текущих анализов качества вод на всех этапах очистки, принципы работы контрольно-измерительного оборудования химического и бактериологического анализа воды, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию оборудования и материалов, а также действия при их повреждениях
Осмотр технического состояния систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования | Выполнять анализ состояния и динамики функционирования средств и систем автоматизации | Принципы безопасности и защиты окружающей среды и их применение при поддержании рабочей зоны в надлежащем состоянии
Проведение лабораторных и текущих измерений параметров вод в режиме реального времени, выявление ошибок в работе автоматики | Осуществлять подготовку рабочего места к выполнению задач водоснабжения и водоотведения, соблюдая технику безопасности и нормы охраны здоровья | Принципы и методы организации работы по диагностике технического состояния систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контроля и управления систем водоснабжения и водоотведения
Составление отчетных документов, актов, дефектных ведомостей о техническом состоянии систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования систем контроля параметров качества водоснабжения и водоотведения | Составлять отчетную документацию по результатам мониторинга, использовать получаемые данные для организации своевременной проверки технического состояния средств контроля параметров вод, предоставлять предложения по наладке систем водоснабжения и водоотведения | Параметры контроля технологических процессов, оборудования, механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки, значения которых обеспечивают качественную работу систем водоснабжения и водоотведения
Профстандарт 16.153 код B 03.5
Трудовые действия | Знания | Умения
Проверка контрольных параметров работы автоматики систем водоснабжения и водоотведения | Осуществлять ремонт узлов и деталей оборудования автоматики систем водоснабжения и водоотведения Осуществлять наблюдение за работой применяемого технологического оборудования и управлять им Осуществлять регулировку и (или) калибровку агрегатов, узлов и систем в соответствии с инструкциями по эксплуатации | Функциональное назначение, принципы работы, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию средств автоматики и связи Основные сведения о конструкциях, назначении узлов и деталей оборудования автоматики и телемеханики
Настройка необходимых технологических параметров автоматизированных систем управления, калибровка измерительного оборудования, точная настройка и (или) корректировка систем управления | Использовать вспомогательное оборудование Обеспечивать исправность агрегатов, оборудования и систем Осуществлять настройку необходимых технологических параметров Выявлять источники затрат и определять методы их минимизации Определять техническое состояние оборудования, необходимость профилактического обслуживания, и его ремонта | Методы обработки информации, необходимое оборудование информатизации Технологические приемы контроля, ремонта и восстановления элементов системы автоматизации
Обеспечение надежного функционирования приборов первичной информации, отдающих команды на управление или включение и выключение рабочих органов, самих рабочих органов и аппаратуру их связи на оборудовании очистки и обезвреживания вод | Создавать легко реализуемые и надежные временные решения в чрезвычайных ситуациях Проводить инструктаж и оказывать помощь работникам при освоении новых видов оборудования, систем и средств его автоматизации | Критерии и методы диагностирования состояния оборудования автоматики и систем связи; аналитические методы обнаружения неисправностей Принципы и способы генерации творческих и инновационных решений по повышению надежности и эффективности оборудования
ФГОС СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ПК 1.1. Принимать участие в проектировании элементов систем водоснабжения и водоотведения;
ПК 1.2. Определять расчетные расходы воды;
ПК 1.3. Разрабатывать технологические схемы очистки воды и обработки осадков;
ПК 1.4. Производить расчеты элементов систем водоснабжения и водоотведения;
ПК 1.5. Разрабатывать чертежи элементов систем водоснабжения и водоотведения;
ПК 1.6. Определять, анализировать и планировать технико-экономические показатели систем водоснабжения и водоотведения;
ПК 1.7. Устанавливать соответствие проектных решений природоохранным требованиям.
ПК 2.1. Эксплуатировать сети и сооружения водоснабжения и водоотведения;
ПК 2.2. Оценивать техническое состояние систем и сооружений водоснабжения и водоотведения;
ПК 2.3. Контролировать соблюдение технологических режимов природоохранных объектов, сбросов сточных вод, соблюдение экологических стандартов и нормативов;
ПК 2.4. Планировать обеспечение работ в условиях нестандартных ситуаций.
ПК 3.1. Разрабатывать технологический процесс очистки природных и сточных вод;
ПК 3.2. Выполнять химические анализы по контролю качества природных и сточных вод;
ПК 3.3. Выполнять микробиологические анализы по контролю качества природных и сточных вод.

## Профстандарт 16.153 код C 02.06
Профстандарт: 16.153 C/02.06
Трудовые действия | Умения | Знания
Подготовка графической части проектной документации систем автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения | Читать проектную, рабочую документацию | Нормативно-техническая документация по проектированию и строительству Нормативно-техническая документация по водоснабжению и водоотведению Нормативно-техническая документация по системам автоматизации технологических процессов по водоснабжению и водоотведению Нормативно-техническая документация, определяющая технические требования, порядок разработки программного обеспечения и документации при разработке систем автоматизации технологических процессов
Детализация технических и технологических решений, определенных проектной документацией в ходе разработки рабочей документации систем автоматизации технологических процессов | Использовать техническую документацию, в том числе на иностранном языке | Технические характеристики и принципы работы систем автоматизации технологических процессов
Выбор данных из справочной и нормативно-технической документации в соответствии с заданием | Применять в работе системы автоматизированного проектирования | Базовая техническая терминология в области разработки программного обеспечения и конструкторской документации систем автоматизации технологических процессов
Привязка типовых решений при проектировании систем автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с заданием | Определять исходные данные для проектирования систем автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения | Нормативные правовые акты в области водоснабжения, водоотведения и охраны окружающей среды
Разработка программной документации для систем автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения | Подготавливать графические части проектной и рабочей документации систем автоматизации | Языки программирования на профессиональном уровне
Сопровождение разработки программного обеспечения для систем автоматизации технологических процессов | Применять современные языки программирования | Профессиональные компьютерные программные средства, необходимые для проектирования систем автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения
Тестирование программного обеспечения для систем автоматизации технологических процессов | Использовать стандартные пакеты прикладных программ | Методики проектирования инженерных сооружений, их конструктивных элементов для систем водоснабжения и водоотведения
Оформление сопроводительной документации на разработку программного обеспечения систем автоматизации технологических процессов | Использовать офисное и специализированное программное обеспечение | Методики инженерных расчетов, необходимых для проектирования систем автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения
ФГОС СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ПК 1.1. Принимать участие в проектировании элементов систем водоснабжения и водоотведения;
ПК 1.2. Определять расчетные расходы воды;
ПК 1.3. Разрабатывать технологические схемы очистки воды и обработки осадков;
ПК 1.4. Производить расчеты элементов систем водоснабжения и водоотведения;
ПК 1.5. Разрабатывать чертежи элементов систем водоснабжения и водоотведения;
ПК 1.6. Определять, анализировать и планировать технико-экономические показатели систем водоснабжения и водоотведения;
ПК 1.7. Устанавливать соответствие проектных решений природоохранным требованиям.
ПК 2.1. Эксплуатировать сети и сооружения водоснабжения и водоотведения;
ПК 2.2. Оценивать техническое состояние систем и сооружений водоснабжения и водоотведения;
ПК 2.3. Контролировать соблюдение технологических режимов природоохранных объектов, сбросов сточных вод, соблюдение экологических стандартов и нормативов;
ПК 2.4. Планировать обеспечение работ в условиях нестандартных ситуаций.
ПК 3.1. Разрабатывать технологический процесс очистки природных и сточных вод;
ПК 3.2. Выполнять химические анализы по контролю качества природных и сточных вод;
ПК 3.3. Выполнять микробиологические анализы по контролю качества природных и сточных вод.